## 計算シート
雨水貯留浸透施設の比浸透量・空隙体積計算エクセル
[17 empty] | 1 | 1.5 |  | 5
| このExcelは調整池容量計算システムに必要な、雨水浸透貯留施設の「比浸透量」と「空隙体積」を計算するものです。 | [15 empty] | 1.2 | 19 | 30 | 1
なお、計算した空隙体積を調整池容量計算システムに入力するときは、調整池容量計算システムの空隙率は100%としてください。
：入力箇所
【円筒ます】浸透面:側面および底面
|  |  |  | 設計水頭H (m) H≦5m | 施設直径D (m) 0.2m≦D≦10m | 1個あたりの 比浸透量 (m2） | ます内高 （ます内水頭）ｈ （m） | ます内径d （m） | 砕石部分の 空隙率 （％） | 設置個数 （個） | 本体貯留量 (m3) | 空隙貯留量 (m3) | 空隙体積 合計 (m3) |  |  |  | 地盤条件種類
|  |  | 1 | [13 empty] | 砂 |  | 0.126
2
3
4
5
6
7
8
9
10
【円筒ます】 浸透面:底面
|  |  |  | 設計水頭H (m) H≦5m | 施設直径D (m) 0.3m≦D≦10m | 1個あたりの 比浸透量 (m2） | ます内高 （ます内水頭）ｈ （m） | ます内径d （m） | 砕石部分の高さ H' (m) | 砕石部分の 空隙率 （％） | 設置個数 （個） | 本体貯留量 (m3) | 空隙貯留量 (m3) | 空隙体積 合計 (m3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
【正方形ます】浸透面:側面および底面
|  |  |  | 設計水頭H (m) H≦5m | 施設幅W (m) D≦80m | 1個あたりの 比浸透量 (m2） | ます内高ｈ （m） | ます内径d （m） | 砕石部分の空隙率 （％） | 設置個数 （個） | 本体貯留量 (m3) | 空隙貯留量 (m3) | 空隙体積合計 (m3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
【正方形ます】浸透面:底面
|  |  |  | 設計水頭H (m) H≦5m | 施設幅W (m) D≦80m | 1個あたりの 比浸透量 (m2） | ます内高 （ます内水頭） ｈ （m） | ます内幅w （m） | 砕石部分の高さ H' (m) | 砕石部分の空隙率 （％） | 設置個数 （個） | 本体貯留量 (m3) | 空隙貯留量 (m3) | 空隙体積 合計 (m3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
【浸透ﾄﾚﾝﾁ】 浸透面:側面および底面
|  |  |  | 設計水頭H (m) H≦1.5m | 施設幅W (m) W≦1.5m | 1mあたりの 比浸透量 (m2） | 施設内径d （m） | 砕石部分の 空隙率 （％） | 延長L （m） | 本体貯留量 (m3) | 空隙貯留量 (m3) | 空隙体積 合計 (m3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
【透水性舗装】浸透面:底面
|  |  |  | 設計水頭H (m) H≦1.5m | 1m2あたりの 比浸透量 (m2） | 空隙部 舗装厚 H (m) | 空隙率 （％） | 面積 (m2) | 本体貯留量 (m3) | 空隙貯留量 (m3) | 空隙体積 合計 (m3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
【砕石空隙貯留浸透施設】
|  |  |  | 設計水頭H (m) H≦1.5m | 施設幅W (m) W≦5m | 施設長L (m) L≦200m | 1個あたりの 比浸透量 (m2） | 施設内高 （施設内水頭） ｈ （m） | 施設内幅w （m） | 砕石部分の 空隙率 （％） | 設置個数 （個） | 本体貯留量 (m3) | 空隙貯留量 (m3) | 空隙体積 合計 (m3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
【大型貯留槽】浸透面:側面および底面
|  |  |  | 設計水頭H (m) 0.5m≦H≦5m | 施設幅W (m) 5m≦W≦50m | 施設長L (m) W≦L≦5W | 1個あたりの 比浸透量 (m2） | 槽内高 （槽内水頭） ｈ （m） | 槽内幅w （m） | 槽内長l （m） | 砕石部分の 空隙率 （％） | 設置個数 （個） | 本体貯留量 (m3) | 空隙貯留量 (m3) | 空隙体積 合計 (m3) | [5 empty] | W | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  | W | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  | W | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
|  |  | 1 | [17 empty] | a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | b | 7.03 | 14 | 27.06 | 39.75 | 52.25 | 64.68 |  | Kf | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | a | 8.83*L/W^-0.461 | 7.88L/W^-0.446 | 7.06L/W^-0.452 | 6.43L/W^-0.444 | 5.97L/W^-0.440 | 5.62L/W^-0.442
|  |  | 2 | [18 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.03 | 14 | 27.06 | 39.75 | 52.25 | 64.68 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | a1 | 8.83 | 7.88 | 7.06 | 6.43 | 5.97 | 5.62
|  |  | 3 | [18 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.03 | 14 | 27.06 | 39.75 | 52.25 | 64.68 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | a2 | -0.461 | -0.446 | -0.452 | -0.444 | -0.44 | -0.442
|  |  | 4 | [18 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.03 | 14 | 27.06 | 39.75 | 52.25 | 64.68 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | b | 7.03 | 14 | 27.06 | 39.75 | 52.25 | 64.68
|  |  | 5 | [18 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.03 | 14 | 27.06 | 39.75 | 52.25 | 64.68 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
|  |  | 6 | [18 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.03 | 14 | 27.06 | 39.75 | 52.25 | 64.68 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
|  |  | 7 | [18 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.03 | 14 | 27.06 | 39.75 | 52.25 | 64.68 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
|  |  | 8 | [18 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.03 | 14 | 27.06 | 39.75 | 52.25 | 64.68 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
|  |  | 9 | [18 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.03 | 14 | 27.06 | 39.75 | 52.25 | 64.68 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
|  |  | 10 | [18 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.03 | 14 | 27.06 | 39.75 | 52.25 | 64.68 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
【大型貯留槽】浸透面:底面
|  |  |  | 設計水頭H (m) 0.5m≦H≦5m | 施設幅W (m) 5m≦W≦50m | 施設長L (m) W≦L≦5W | 1個あたりの 比浸透量 (m2） | 槽内高 （槽内水頭） ｈ （m） | 槽内幅w （m） | 槽内長l （m） | 砕石部分の 高さ H' (m) | 砕石部分の 空隙率 （％） | 設置個数 （個） | 本体貯留量 (m3) | 空隙貯留量 (m3) | 空隙体積 合計 (m3) | [5 empty] | W | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  | W | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  | W | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
|  |  | 1 | [18 empty] | a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | b | 7.57 | 13.84 | 26.36 | 38.79 | 51.16 | 63.5 |  | Kf | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | a | 1.94*L/W^-0.328 | 2.29L/W^-0.397 | 2.37L/W^-0.488 | 2.17L/W^-0.518 | 1.96L/W^-0.554 | 1.76L/W^-0.609
|  |  | 2 | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.57 | 13.84 | 26.36 | 38.79 | 51.16 | 63.5 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | a1 | 1.94 | 2.29 | 2.37 | 2.17 | 1.96 | 1.76
|  |  | 3 | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.57 | 13.84 | 26.36 | 38.79 | 51.16 | 63.5 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | a2 | -0.328 | -0.397 | -0.488 | -0.518 | -0.554 | -0.609
|  |  | 4 | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.57 | 13.84 | 26.36 | 38.79 | 51.16 | 63.5 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | b | 7.57 | 13.84 | 26.36 | 38.79 | 51.16 | 63.5
|  |  | 5 | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.57 | 13.84 | 26.36 | 38.79 | 51.16 | 63.5 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0
|  |  | 6 | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.57 | 13.84 | 26.36 | 38.79 | 51.16 | 63.5 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0
|  |  | 7 | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.57 | 13.84 | 26.36 | 38.79 | 51.16 | 63.5 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0
|  |  | 8 | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.57 | 13.84 | 26.36 | 38.79 | 51.16 | 63.5 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0
|  |  | 9 | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.57 | 13.84 | 26.36 | 38.79 | 51.16 | 63.5 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0
|  |  | 10 | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7.57 | 13.84 | 26.36 | 38.79 | 51.16 | 63.5 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0